## Slide 1: Flytting av kontrollrom

## Slide 2: Viktige punkt ved flyttinger
Melde fra til HDO så fort en vet at det planlegges en flytting.
Hva skal flyttes.
Internflytting/ekstern flytting.
Nybygg eller eksisterende bygg.
Hvor skal utstyret flyttes.
Skal det utvides med flere operatørplasser.

## Slide 3: Hva må det tenkes på ved flytting
Er det nye tjenester som skal implementeres.
Lydlogg.
Reservetelefon.
UPS/Nødstrøm.
Felles mus/tastatur.

## Slide 4: Kontaktinfo HDO
Ved flyttinger varsles dette til HDO:
HDO Kundemottak (kundemottak@hdo.no)
HDO Drift (drift@hdo.no)
HDO telefon 08915

## Slide 5: Flytting av rack

## Slide 6: Flyttinger i praksis

## Slide 7: Må ta seg inn etter tunge løft